## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 30479.88
1.1 | 电气部分 | 16867.65
1.2 | 给排水部分 | 7538.73
1.3 | 弱电部分 | 6073.50
2 | 措施合计 | 2825.54
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2523.10
2.2 | 其他措施费 | 302.44
3 | 其他项目 | 705.37 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 705.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 34010.79
5 | 增值税销项税额 | 3060.97 |  |  | －
6 | 总造价 | 37071.76
7 | 人工费 | 7269.11
预算价合计=1+2+3+5 |  | 37,071.76 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气部分 | [6 empty] | 16867.65
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1444.22 |  | 1444.22
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 23 |  | 92
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 21.78 |  | 87.12
4 | 030412004001 | 装饰吊灯 | 1.名称:装饰吊灯 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 套 | 50 | 186.51 |  | 9325.5
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY22-5*6 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 10 | 53.65 |  | 536.5
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ4 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 150 | 4.47 |  | 670.5
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 300 | 3.43 |  | 1029
本页小计 | [8 empty] | 13184.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:JDG-20 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 150 | 14.22 |  | 2133
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 58 | 9.77 |  | 566.66
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:交流供电 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 983.15 |  | 983.15
|  | 给排水部分 | [6 empty] | 7538.73
11 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PP-R管 2.型号:DN32 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 29.61 |  | 592.2
12 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PP-R管 2.型号:DN25 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 26.08 |  | 521.6
13 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PP-R管 2.型号:DN20 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 23.71 |  | 474.2
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号:DN32 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 90.86 |  | 181.72
本页小计 | [8 empty] | 5452.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号:DN20 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 54.85 |  | 109.7
16 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U管 2.型号:DN50 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 29.24 |  | 584.8
17 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U管 2.型号:DN75 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 41.53 |  | 830.6
18 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U管 2.型号:DN100 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 56.8 |  | 1136
19 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 组 | 2 | 654.88 |  | 1309.76
20 | 031004007001 | 小便器 | 1.立式小便器 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 657.82 |  | 657.82
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 组 | 2 | 500.12 |  | 1000.24
本页小计 | [8 empty] | 5628.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号:DN75 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 81.9 |  | 81.9
23 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.型号:DN100 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 58.19 |  | 58.19
|  | 弱电部分 | [6 empty] | 6073.5
24 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 370.05 |  | 370.05
25 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口POE交换机 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1472.42 |  | 1472.42
26 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 658.4 |  | 1975.2
27 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络面板 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 69.66 |  | 208.98
28 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:CAT6 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 100 | 5.76 |  | 576
本页小计 | [8 empty] | 4742.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:JDG20 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | m | 100 | 14.22 |  | 1422
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目、验收所需的一切相关工作 |  | 个 | 5 | 9.77 |  | 48.85
|  | 措施项目 | [6 empty] | 302.44
31 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 302.44 |  | 302.44
本页小计 | [8 empty] | 1773.29
合 计 | [8 empty] | 30782.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2523.1 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2523.1
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 705.37
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 705.37 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 34010.79 | 9 |  | 3060.97
合 计 | [6 empty] | 3060.97
表—13